## Zał 5 do PROC
Wniosek o powołanie Zespołu ds. oceny znaczenia zmiany/oceny ryzyka zmiany znaczącej | Obowiązuje od 05/09/2024
Rejestr zagrożeń Zmiany Zewnętrznej
Załącznik nr 4 do PROC 168541/A PROCEDURA – ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W SYSTEMIE KOLEJOWYM DLA ZMIAN REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE, KTÓRE WPŁYWAJĄ NA PODSYSTEM ENERGIA – UKŁAD ZASILANIA SIECI TRAKCYJNEJ PGE ENERGETYKA KOLEJOWA S.A
Korzystając z rejestru zagrożeń należy określić zagrożenia względem konkretnej zmiany.

## Z2Wymogi_bez
Z2Wymogi bezpieczeństwa
Zmiana:
Wymogi bezpieczeństwa |  |  | Lp.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93, poz. 623 z późn. zm.) |  |  | 1
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zm.; tj. 2023 poz. 295) |  |  | 2
PN-EN 50522:2011 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV |  |  | 3
PN-EN 61936-1:2011 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV -- Część 1: Postanowienia ogólne |  |  | 4
PN-EN 50388:2012; 2023 Zastosowania kolejowe- System zasilania i tabor – Warunki techniczne koordynacji pomiędzy systemem zasilania (podstacja) i taborem w celu osiągnięcia interoperacyjności. |  |  | 5
PN-EN 50163:2006; PN-EN 50163/A1:2007 Zastosowanie kolejowe- Napięcia zasilania systemów trakcyjnych. |  |  | 6
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225) |  |  | 7
Standardy techniczne – szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax<=200km/h ( dla taboru konwencjonalnego) 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem) przyjętych do stosowania uchwała Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 14.06.2010 r. |  |  | 8
Standardy techniczne PKP Energetyka i normy w nich wskazane: • Zeszyt 1: Konfiguracja podstacji trakcyjnych i kabin sekcyjnych. Wytyczne dla zasilania i układu elektroenergetycznego. • Zeszyt 2: ZASADY OZNACZANIA ROZDZIELNIC I URZĄDZEŃ • Zeszyt 3: WYMAGANIA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE • Zeszyt 4: Wymagania i parametry - Rozdzielnia WN 110 kV AC • Zeszyt 5: ROZDZIELNICA PRĄDU PRZEMIENNEGO SN DLA ROZDZIAŁU PIERWOTNEGO – WYMAGANIA I PARAMETRY • Zeszyt 6 ZESPOŁY PROSTOWNIKOWE – WYMAGANIA I PARAMETRY • Zeszyt 7 ROZDZIELNICA PRĄDU STAŁEGO 3kV DLA PODSTACJI TRAKCYJNYCH – WYMAGANIA I PARAMETRY • Zeszyt 8 POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE – WYMAGANIA I PARAMETRY • Zeszyt 9 INSTALACJE nn • Zeszyt 10 Instalacja odgromowa i uziemiająca. • Zeszyt 11 Rozdzielnice rozdziału wtórnego. Stacje transformatorowe. Wymagania i parametry. • Zeszyt 12 Transformatory rozdzielcze olejowe SN/NN • Zeszyt 13 Uziemianie punktu neutralnego sieci SN • Zeszyt 14 KABINA SEKCYJNA – WYMAGANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE - WYPOSAŻENIE, PARAMETRY APARATURY • Zeszyt 15 KABLE I PRZEWODY SN i nN • Zeszyt 16 Automatyka lokalna – zabezpieczenia, sterowanie, sygnalizacja • Zeszyt 17 INSTALACJE TELETECHNICZNE NA POTRZEBY NADZORU OBIEKTÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH PKP ENERGETYKA • Zeszyt 18 Sterowanie zdalne • Zeszyt 19 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej • Zeszyt 20 ZABEZPIECZENIE PODSTACJI TRAKCYJNEJ • Zeszyt 21 Kable oraz osprzęt do linii 110 kV • Zeszyt 22 Słupy, fundamenty i konstrukcje wsporcze do linii napowietrznych SN i nn – wymagania i parametry • Zeszyt 23 Słupy pełnościenne. Wymagania i parametry. • Zeszyt 29 Program pierwszego uruchomienia podstacji trakcyjnej |  |  | 9
ET3 Instrukcja technicznego utrzymania urządzeń elektroenergetycznych PKP Energetyka S.A. |  |  | 10
Instrukcja wykonywania prób zwarciowych w obwodach zasilania trakcyjnego o napięciu 3kV prądu stałego w PKP Energetyka S.A. |  |  | 11
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych (poz. 723) |  |  | 12
Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych interoperacyjności podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii – (Dz.U.UE.L.2014.356.179 z późn. zm.) |  |  | 13
Instrukcja utrzymania sieci let-2 |  |  | 14
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1744) |  |  | 15
PN-K-89000:1997. Sieć trakcyjna kolejowa. Osprzęt. Tablice ostrzegawcze przed porażeniem prądem elektrycznym |  |  | 16
PN-K-02057 Skrajnia budowlana linii kolejowych |  |  | 17
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040) |  |  | 18
Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w PKP Energetyka S.A. Postanowienia wspólne EBH-1 |  |  | 19
Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w PKP Energetyka S.A. Prace przy i w pobliżu urządzeń sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nietrakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej EBH-1a . |  |  | 20
Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (poz.1210) |  |  | 21
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 148, z późn. zm.) |  |  | 22
Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) |  |  | 23
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392) |  |  | 24
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) |  |  | 25
PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne – część 2 Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego |  |  | 26
PN-EN 50119:2009/A1:2014-01 Zastosowania kolejowe – Urządzenia stacjonarne – Sieć jezdna górna trakcji elektrycznej |  |  | 27
PN-EN 50122-1:2011/AC:2012 Zastosowanie kolejowe – urządzenia stacjonarne – Bezpieczeństwo elektryczne, uziemienia i sieć powrotna – Część 1 – środki ochrony przed porażeniem elektrycznym |  |  | 28
PN-EN 50122-1:2011/AC:2012 Zastosowanie kolejowe – urządzenia stacjonarne – Bezpieczeństwo elektryczne, uziemienia i sieć powrotna – Część 2 – środki ochrony przed skutkami prądów błądzących powodowanych przez systemy trakcji prądu stałego |  |  | 29
PN-EN 50122-1:2011/AC:2012 Zastosowanie kolejowe – urządzenia stacjonarne – Bezpieczeństwo elektryczne, uziemienia i sieć powrotna – Część 3 – oddziaływanie wzajemne systemów trakcji prądu stałego i przemiennego |  |  | 30
Wytyczne projektowania i warunki odbioru sieci trakcyjnej z uwzględnieniem standardów i wymogów dla linii interoperacyjnych let-107 |  |  | 31
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987 z późn. zm.) |  |  | 32
Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1483) |  |  | 33
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (poz. 1923) |  |  | 34
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 213) |  |  | 35
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554) |  |  | 36
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2019 poz. 667, 2020 r. poz.568, 1086, 1339,2255, 2320) |  |  | 37
PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja – identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów |  |  | 38
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa |  |  | 39
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli (Dz.U. 2021 poz. 1719) |  |  | 40
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686) |  |  | 41
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276) |  |  | 42
ET - 1 Instrukcja dla dyspozytorów PKP Energetyka S.A. |  |  | 43
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy( Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) |  |  | 44
Wytyczne zabezpieczenia miejsca robót wykonywanych na torze zamkniętym podczas prowadzenia ruchu pojazdów kolejowych po torze czynnym Id-18 |  |  | 45
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126) |  |  | 46
Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych Ibh-105 |  |  | 47
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) |  |  | 48
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) |  |  | 49
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966) |  |  | 50
Instrukcje o sporządzaniu regulaminów technicznych Ir-3 |  |  | 51
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145) |  |  | 52
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. poz. 1968) |  |  | 53
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 2019 poz. 1950) |  |  | 54
PRS-03 Nadzorowanie ruchu sieci |  |  | 55
PRS-04 Usuwanie zakłóceń ruchu sieci |  |  | 56
ZMW-05 Zgłaszanie i analiza przerw w zasilaniu |  |  | 57
BUD-02 Realizacja i rozliczenie robót budowlano-montażowych |  |  | 58
ZMW-03 Monitorowanie realizacji inwestycji |  |  | 59
BUD-01 Przygotowanie realizacji robót budowlano-montażowych |  |  | 60
BUD-03 Nadzorowanie wyrobu niezgodnego i reklamacje |  |  | 61
Zasady koordynacji zabezpieczeń w podstacjach trakcyjnych”. Część 1 – urządzenia rozdzielni 3 kV prądu stałego. CNTK, Warszawa |  |  | 62
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii |  |  | 63
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. 2019 poz. 759) |  |  | 64
PN-EN 61557-1:2009-Ogólne wymagania dotyczące urządzeń pomiarowych i monitorujących, przeznaczonych do sprawdzania bezpieczeństwa elektrycznego w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach nominalnych przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V |  |  | 65
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym i wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania tych informacji (Dz. U. poz. 2256) |  |  | 66
Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz.U. 2019 poz. 1230) |  |  | 67
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2016 poz. 806) |  |  | 68
WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA ODBIORÓW URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH I SIECI DYSTRYBUCYJNEJ W PKP ENERGETYKA S.A. |  |  | 69
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych |  |  | 70
Podpisy
Sporządzający | Zatwierdzający | Akceptujący

## Z1Rejestr_zagrozen
Nazwa zmiany zewnętrznej:
*Rejetr zagrożeń
Lp. | Obszar ryzyka | Rodzaj zagrożenia | Źródło/przyczyna zagrożenia** | Ewentualne maksymalne skutki** | Zasada akceptacji ryzyka** | Wymogi bezpieczeństwa** | Środki bezpieczeństwa** | Dowody wykazania zgodności z wymogami bezpieczeństwa** | Status zagrożenia** | Podmiot na który zagrożenie jest przenoszone/podmiot który przenosi zagrożenie** | Podmiot odpowiedzialny za nadzór nad zagrożeniami**
1 | Okreslić obszar oddziaływania (np. bezpieczeństwo/projekt/realziacja/ekspltacja) | Zdefiniować zagrożenie | Określić przyczyny (co jest źródłem zagrożenia) | straty materialne/incydent/wypadek/poważny wypadek/ wypadek zbiorowy/uszczerbek na zdowiu/śmierć pojedynczej osoby/śmierć większej liczby osób | kodeks postępowania/szacowanie ryzyka (FMEA)/system odniesienia | Określić wymogi bezpieczeństwa (spółka/podmiot zewnętrzny) | Określić środki bezpieczeństwa (spółka/podmiot zewnętrzny) | Określic dowody wykazania zgodności z wymogami bezpieczeńśtwa (spółka/podmiot zewnętrzny) | Zgodnie z tabelą poniżej | ND | Określić właściwe komórki organizacyjne (spółka/podmiot zewnetrzny)
Legenda:
* należy wybrać zagrożenia odnoszące się do konkretnej zmiany/ewentualnie należy zdefiniować nowe zagrożeniac
** należy zweryfikować/wybrać/określić w odniesiniu do konkretnej zmiany
| Status zagrożenia | Znaczenie
| Otwarte | Status przypisany bezpośrednio po identyfikacji zagrożenia (wymagane przeprowadzenie procesu oceny ryzyka)
| Kontrolowane | Proces oceny ryzyka dla danego zagrożenia został zakończony oraz wymogi bezpieczeństwa, ustanawiające wycenione ryzyko na poziomie dopuszczalnym, zostały wskazane.
| Zamknięte | Wykazanie zgodności z wymogami bezpieczeństwa dla danego zagrożenia zostało zrealizowane oraz inne czynności związane z analizą zagrożenia zostały zakończone, więc dalsze postępowanie z zagrożeniem w danym projekcie nie jest wymagane.
| Przeniesione | Zagrożenie zostało przeniesione do innego podmiotu, który zapewnia środki bezpieczeństwa konieczne do kontroli ryzyka związanego z danym zagrożeniem. Również zagrożenie przenieisone przez inny podmiot na spółkę.
| Wspólne | Zagrożenie dot. interfejsów i środki bezpieczeństwa zwiazane z tymi zagrożeniem wymagające zarządzenia przez podmioty które odpowidają za poszczególne interfejsy.

## Z3Organizacja
Z3 Organizacja
Zmiana
Obiekt/zakres zmiany | Zarządzanie procesem przyłączenia | Projekt | Główny wykonawca | Nadzór inwestorski | Zarządzanie obiektem (RS) | Zarządzanie ruchem sieci dystrubucyjnej | Zarządzenie i monitorowanie ryzyka, nadzór nad rejestrem zagrożeń
| Sporządzający |  | Zatwierdzający |  | Akceptujący

## Z4Dowody_zgodnosci
Z4Dowody wykazania zgodności z wymogami bezpieczeństwa
Zmiana
Obiekt/zakres zmiany | Dowody zgodności